設備等の構造を定めた図書の備え付け

二酸化炭素消火設備の制御盤の付近に、次の事項を定めた図書を**令和５年３月３１日まで**に備えておく必要があります。

・設備の構造（例：機器構成図、系統図、平面図など）

・工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順（閉止弁の開閉操作手順、手動自動切替装置の操作手順）