## 別表第1
別表第１（第３条関係）
| （あ） |  | （い）
|  |  | 図書の種類 | 明示すべき事項
（１） | 条例第５条の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 災害危険区域の位置及び種別
隣地にある建築物の位置及び用途
|  |  | 配置図 | 災害危険区域の境界線
建築物及び急傾斜地の位置
|  |  | ２面以上の断面図 | 急傾斜地の形状及び高さ
基礎及び主要構造部の位置及び構造
|  | 条例第５条第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 条例第５条第１項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造及び用途に関する事項
|  | 条例第５条第２項ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防護措置の位置
|  |  | 防護措置等の構造詳細図 | 防護措置の構造、材料の種別及び寸法
（２） | 条例第７条の規定が適用される建築物 | 条例第７条本文の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地に接する道路の歩道及び車道の位置及び構造
敷地に接する歩行者専用道路の位置
角地の隅角をはさむ辺の長さ２メートルの二等辺三角形の部分
擁壁その他の工作物の位置及び構造
|  | 条例第７条ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 道路の街角の切取りの位置及び寸法
角地の隅角の角度
（３） | 条例第７条の２の規定が適用される建築物 | 条例第７条の２本文の規定が適用される建築物 | 配置図 | 縁石等の位置及び構造
|  | 条例第７条の２ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 境界標の位置及び構造
隣地にある建築物の位置及び用途
敷地に含まれる筆の筆界の位置
縁石等を設置しない部分
|  |  | 地積測量図 | 敷地境界線、境界標の位置及び境界標の構造
|  |  | 官民境界明示 | 敷地と道路との境界の位置及び状況
|  |  | 土地利用図 | 敷地内の土地利用状況
|  |  | 道路とみなした部分の整備を公共団体が行なうことを証する書面 | 公共団体が整備を行なう部分及びその時期
（４） | 条例第８条の規定が適用される建築物 | 条例第８条第１号本文及び第２号本文の規定が適用される建築物 | 配置図 | 法第４３条第１項ただし書の許可を受けた通路の位置及び幅員
各戸の主要な出入口の位置
けた行の長さ
|  |  | 条例第８条第１号の認定の内容に適合していることの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造及び建築設備に関する事項
|  | 条例第８条第１号ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 各戸の主要な出入口の位置
道路に通ずる幅員４メートル以上の敷地内通路の位置
敷地の奥行き寸法
|  |  | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  | 条例第８条第２号ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
（５） | 条例第１０条の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 避難階又は地上に通ずる共用の階段の位置
階段及び踊り場の位置及び構造
|  |  | 幅を算出した際の計算書 | 踏段の踏面及び回転角度
（６） | 条例第４章第２節の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 避難階又は地上に通ずる直通階段の位置
廊下、ロビー及び屋外への出口の位置
|  | 条例第１２条ただし書又は条例第１３条ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものの位置及び構造
|  |  | 床面積求積図 | 居室の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
（７） | 条例第１４条（条例第１６条、条例第２７条から条例第２９条まで、条例第３４条、条例第３７条又は条例第４２条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 道路又は公園、広場その他の空地に通ずる通路の位置及び幅員
|  |  | 各階平面図 | 避難階における屋外への出口の位置
戸の幅及び開き方向
|  | 条例第１４条ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
（８） | 条例第１５条（条例第３７条において準用する場合を含む。）の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置
|  |  | ２面以上の断面図 | 延焼の恐れのある部分
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 延焼の恐れのある部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法
（９） | 条例第４章第５節の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 避難階における客用に供する主たる屋外への出口の位置
敷地に接する道路、公園、広場その他これらに類する場所の位置
出口の位置
敷地内における通路の位置及び幅員又は避難廊下の位置
|  |  | 各階平面図 | 劇場等の客席の出口の幅
避難階段又は特別避難階段の位置
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
条例第２１条の通路等への出口の位置及び幅
車いす使用の利用者用に供する部分の位置及び寸法
客席内に設ける通路の位置
客席の出口の位置及び幅
客用に供する廊下の位置及び幅
客用に供する廊下に設ける段及び傾斜路の位置
客用に供する階段の位置及び幅
|  |  | ２面以上の断面図 | 通路の上部及び側端にある建築物までの寸法
客席の出口の高さ
傾斜路の勾配
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 排煙設備の構造詳細図 | 令第１２３条第３項第１号に規定する排煙設備の構造方法
|  |  | 構造詳細図 | 条例第２０条に規定する避難廊下の構造及び設備
扉の構造
|  |  | 幅を算出した際の計算書 | 避難階段又は特別避難階段の幅の合計及びその算出方法
客席の出口の幅の合計及びその算出方法
客用の廊下の幅及びその算出方法
各階の階段の幅の合計及びその算出方法
|  |  | 室内仕上げ表 | 令第１２３条第１項第２号に規定する部分及び令第１２３条第３項第３号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
|  | 条例第２１条の２及び条例第２１条の３の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 車いす使用の利用者用に供する部分の位置及び寸法
客席内に設ける通路の位置及び幅員
|  |  | 構造詳細図 | 車いす使用の利用者用に供する部分の構造
|  |  | ２面以上の断面図 | 客席内に設ける通路の勾配及び表面の仕上げ方法又は仕上げ材料
(１０) | 条例第２５条の規定が適用される建築物 | 平成１４年和泉和泉市告示第２９号（この項において、「技術基準」という。）に定める基準が適用される建築物 | 各階平面図 | 客席の配置及びいすの前後間隔
いす席、長いす席、ます席又は立見席等の種別
長いす席については客席幅並びにます席又は立見席については区画ごとの面積
配列形態が特定できないいす席については、客席部の面積
手すり及び手すり壁の位置及び高さ
客席部の出入口の位置、幅及び構造
縦通路及び横通路の位置及び幅員
傾斜路又は階段状の縦通路の位置及び構造
技術基準第５第１項第１号ア（イ）aに該当する縦通路については、その長さ
横通路の両端が客席部の出入口に直通していない場合は、その部分の長さ
客席部に出入口を２以上設ける場合は、各客席から客席部の出入口に至る通常の歩行経路の全てに共通する重複区間の長さ
行き止まり廊下については、行き止まりとなる部分の長さ
廊下の想定通過人数、及び必要幅を算定するための算式
廊下に面する出入口の戸の幅及び構造
傾斜路又は階段状の廊下の位置及び構造
劇場等の用途に供する部分の出入口の位置、幅及び構造
階段の出入口の幅及び戸の構造
客席部の外にあって観客が避難するときに通過する階段の幅
各階段の避難階における出口の幅及び戸の構造
階段室、バルコニー及び付室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積
劇場等の用途に供する部分のための階段が避難階において建物内部に面している場合は、階段の出口から建物の外までの経路の幅
開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | ２面以上の断面図 | 段床に客席を設ける場合においては、前段との高低差
傾斜路、階段状の縦通路の構造
傾斜路、階段状の廊下の構造
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 室内仕上げ表 | 令第１２３条第３項第３号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ
|  |  | 排煙設備の構造詳細図 | 令第１２３条第３項第１号に規定する排煙設備の構造方法
|  |  | 客席部の定員を算定した計算書 | 客席部の定員及びその算出方法
|  |  | 縦通路、横通路の必要幅を算定した計算書 | 縦通路及び横通路の想定通過人数並びに必要幅を算定するための算式
|  |  | 客席部の出入口の必要幅を算定した計算書 | 客席部の出入口の想定通過人数及び必要幅を算定するための算式
|  |  | 劇場等及び劇場等の用途に供する部分の出入口の必要幅を算定した計算書 | 劇場等及び劇場等の用途に供する部分の出入口の想定通過人数及び必要幅を算定するための算式
|  |  | 客席部の外にあって観客が避難するときに通過する階段の必要幅を算定した計算書 | 客席部の外にあって観客が避難するときに通過する階段に流入する人数及び必要幅を算定するための算式
|  |  | 階段の出入口の必要幅を算定した計算書 | 階段の出入口において、当該階段に流入する人数及び必要幅を算定するための算式
|  |  | 階段の必要幅を算定するための算式 | 劇場等の用途に供する部分の階段に流入する人数、及び必要幅を算定するための算式
|  | 技術基準第９第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 階段の配置及び階段の位置を明示する誘導灯の位置
(１１) | 条例第２６条（条例第２８条、条例第２９条、条例第３４条又は条例第３７条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定が適用される建築物 | 条例第２６条本文の規定が適用される建築物 | ２以上の断面図 | 直通階段の構造
|  | 条例第２６条ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 展示場の用途に供する部分の床面積
|  |  | 準耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、種別及び寸法
(１２) | 条例第４章第９節の規定が適用される建築物 |  | 配置図 | 敷地内における通路の位置及び幅員
|  |  | 各階平面図 | 建築物の主たる出入り口の位置
男用及び女用の脱衣室の床面積
浴槽の位置
浴室の床面積
ボイラー室の開口部及び特定防火設備の位置
|  |  | 耐火構造等の耐火構造の構造詳細図 | 浴室周囲の壁の断面の構造、種別及び寸法
ボイラー室の壁及び床並びに当該室の直上階の床の断面の構造、種別及び寸法
|  |  | 特定防火設備の構造詳細図 | 特定防火設備の断面の構造、種別及び寸法
|  | 条例第３２条第２項第１号の規定が適用される建築物 | 準耐火構造の構造詳細図 | 天井及び蒸室を区画する主要構造部の断面の構造、種別及び寸法
|  | 条例第３２条第２項第２号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 蒸室の床面積
蒸室の出入り口の位置
|  | 条例第３２条第３項の規定が適用される建築物 | 平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、種別及び寸法
防火設備の断面の構造、種別及び寸法
|  | 条例第３２条第４項の規定が適用される建築物 | 耐火構造の構造詳細図 | 浴室及び蒸室の直上階の床の断面の構造、種別及び寸法
|  | 条例第３３条第１項第２号ただし書の規定が適用される建築物 | 屋根の構造詳細図 | 屋根の断面の構造
屋根及び梁の材料の種別及び寸法
(１３) | 条例第４章第１０節の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 居室の床面積の合計
廊下の幅
(１４) | 条例第４章第１１節の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供する部分の階ごとの床面積
住戸又は住室及び居室の階ごとの床面積の合計
廊下の幅
|  | 条例第３８条の規定が適用される建築物 | 平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、種別及び寸法
防火設備の断面の構造、種別及び寸法
|  | 条例第３９条第３号の規定が適用される建築物 | 準耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、種別及び寸法
(１５) | 条例第４章第１２節の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地周辺の交差点及び道路が屈曲する位置
横断歩道橋の昇降口、路面電車の停留場、バス停留所、安全地帯及び踏切の位置
公園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園又は児童福祉施設等の出入口の位置
|  |  | 配置図 | 敷地の接する道路の位置、幅員及び勾配
自動車の出入口の位置及び門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口の位置
前面の道路の通行を見通すことができる空地又は空間の位置
|  |  | 平面図 | 開口部及び防火設備の位置
|  | 条例第４４条第１項ただし書の規定が適用される建築物 | 条例第４４条第１項ただし書の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  | 条例第４４条第３項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 道路に通ずる自動車の出入口付近の車路の位置及び幅員
|  | 条例第４５条の本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置
耐力壁及び非耐力壁の位置
外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ
|  |  | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
主要構造部、軒裏、天井及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法
|  | 条例第４５条ただし書又は条例第４７条ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車車庫の水平投影と隣地境界線及び同一敷地内の他の建築物（自動車車庫周辺のものに限る。）の水平投影との水平距離
|  |  | 各階平面図 | 自動車の走行経路
開口部の位置及び面積
外周部に設けられた外壁その他防火上有効な設備の位置
長辺間の中心線の位置上の点を中心とする半径３０メートルの任意の円並びに円内にある当該中心線により分割された部分にある開口部の位置及び水平投影の長さ
|  |  | ２以上の立面図 | 開口部の位置
|  |  | ２以上の断面図 | 天井、梁その他これらに類するもの
直接外気に開放されている部分
|  |  | 外壁等の構造詳細図 | 外周部に設けられた外壁その他防火上有効な設備の構造、材料の種別及び寸法
|  |  | 第５９条の３第１項第６号に規定する同等以上の排煙に有効な機能を有する構造であることを示す図書 | 長辺間の中心線上の点を中心とする半径３０メートルの円のいずれにおいても、その円内にある当該中心線で分割された部分それぞれに水平投影の長さが２４メートル以上の開口部がある場合と同等以上の排煙に有効な機能を有するものであることを示すために必要な事項
|  |  | 開口部の有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 自動車車庫の床面積
開口部の有効な部分の面積及びその算出方法
|  | 条例第４６条第1号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 汚水排除設備の位置及び排出経路又は処理経路
|  |  | 各階平面図 | 汚水排除設備の位置
|  | 条例第４６条第２号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 換気設備の位置
窓その他の開口部の位置及び換気の有効な部分の面積
|  |  | 換気設備の仕様書 | 換気設備の有効換気量
|  |  | 開口部の換気に有効な部分の面積を算出した際の計算書 | 自動車車庫の床面積
開口部の換気に有効な部分の面積及びその算出方法
|  | 条例第４８条の規定が適用される建築物 | 条例第４８条の規定に適合することの確認に必要な図書 | 商品である自動車又は燃料を使用しない自動車を格納する自動車車庫であることを示す事項
(１６) | 条例第５章の規定が適用される建築物 |  | 各階平面図 | 利用者用に供する部分
|  | 条例第５０条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火戸の位置
|  |  | 防火戸の構造詳細図 | 防火戸（くぐり戸付き防火戸の場合は当該くぐり戸）の幅
段を設ける場合はその構造及び寸法
|  | 条例第５１条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 避難口誘導灯の位置
|  |  | 避難口誘導灯の構造詳細図 | 避難口誘導灯の構造及び寸法
点滅機能及び音声誘導機能を示すために必要な事項
|  | 条例第５２条規定が適用される建築物 | 条例第５２条の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造及び用途に関する事項
|  | 条例第５３条規定が適用される建築物 | 様式第３号による既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項
(１７) | 条例第７章の規定が適用される建築物 |  | 付近見取図 | 敷地の位置
隣地にある建築物の位置及び用途
|  |  | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ
敷地の周囲の長さ
自動車及び歩行者の道路への出入口
|  | 条例第６２条ただし書の規定が適用される建築物 | 条例第６２条ただし書の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  | 条例第６３条ただし書の規定が適用される建築物 | 法第８６条第１項の認定の内容又は条例第６３条ただし書の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  | 条例第６４条第１項の規定が適用される建築物 | 平面図 | 客席の床面積の合計
|  | 条例第６４条第２項の規定が適用される建築物 | 条例第６４条第２項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
|  | 条例第６５条第２項の規定が適用される建築物 | 条例第６５条第２項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項
ぐ う
ぐ う
こ う
こ う
こ う