## 一戸建ての住宅・特例対象建築物用
建築設備仕様表【一戸建ての住宅・特例対象建築物用】
□欄にチェックが記載された項目を適用する。
令第10条第3号または第4号に該当する建築物については、審査対象となる項目の□欄のみにチェックをすること。
下記に記載のない項目については、規則第1条の3の規定に基づき別途明示すること。
|  | 各種設備 |  |  |  | 該当条文
共通 | □ | 上下水道監理者及び下水道管理者と協議済み。 |  |  |  | -
| □ | 建築設備の構造は、平成12年建設省告示第1388号の規定に適合する。 |  |  |  | 法第20条 令第129条の2の3第二号
| □ | 腐食する恐れのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講じる。 |  |  |  | 法第20条 令第129条の2の3第二号 法第36条 令第129条の2の4第1項
給水・給湯設備 | □ | 給水・給湯設備の種類及び配置※１ |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の4第1項
|  | □ | 図面に明示 | □ | その他（ ）
給水・給湯管の材質・管径※１
|  | □ | 図面に明示 | □ | その他（ ）
| □ | 給水・給湯設備の構造は令第129条の2の4第2項、平成12年建設省告示第1390号及び、昭和50年建設省告示第1597号第１の規定に適合する。 |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の4第2項
|  | □ | 給水管にはウォーターハンマー防止措置を講じる。
|  | □ | 水栓には有効な吐水口空間を確保する。（確保できない器具は逆流防止措置を行う）
|  | □ | 凍結のおそれのある部分には有効な防凍措置を講じる。
| □ | 水道法第16条に規定する給水装置の構造は、同施行令第6条の規定に適合する。 |  |  |  | 令第9条第七号
給湯設備 | □ | 給湯設備の設置位置※１ |  |  |  | 法第20条 令第129条の2の3第二号
|  | □ | 図面に明示 | □ | その他（ ）
給湯設備の設置方法
|  | □ | 壁掛 | □ | 据置
| □ | 満水時の質量が15kgを超える給湯設備はH12告示1388号の規定に適合する仕様とする。 ※質量・固定方法は仕様書・カタログ等を添付すること。 |  |  |  | 法第20条 令第129条の2の3第二号
排水設備 | □ | 排水設備の接続先 |  |  |  | 法第31条
|  | □ | 公共下水道
|  | □ | 浄化槽（新設）
|  | □ | 浄化槽（既設）
| □ | 排水設備の種類及び配置※１ |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の4第1項
|  | □ | 図面に明示 | □ | その他（ ）
排水管の材質・管径・勾配※１
|  | □ | 図面に明示 | □ | その他（ ）
| □ | 排水トラップの構造は、昭和50年建設省告示第1597号第2第三号の規定に適合する。 |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の4第3項
| □ | 通気管の構造は、昭和50年建設省告示第1597号第2第五号の規定に適合する。 |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の4第3項
| □ | 排水配管の構造は、令第129条の2の4第3項の規定に適合する。 |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の4第3項
| □ | 下水道法第10条第1項に規定する排水設備の構造は同施行令第8条の規定に適合する。 |  |  |  | 令第9条第八号
電気設備 | □ | 電気設備は法第32条の規定に適合する。 |  |  |  | 法32条
| □ | 引込先
|  | □ | 電柱 | □ | その他（ ）
| □ | 引込位置※１
|  | □ | 図面に明示 | □ | その他（ ）
| □ | 分電盤位置※１
|  | □ | 図面に明示 | □ | その他（ ）
| □ | 引込電圧
|  | □ | 単相3線式200V | □ | その他（ ）
換気設備 | □ | 排気フード、排気機（ダクト）、排気口の種類及び配置（換気経路） |  |  |  | 法第28条第3項 令第20条の3
|  | □ | 図面に明示 ※仕様書・カタログ等を添付すること。 | □ | その他（ ）
| □ | 排気フードは不燃材とし、構造は昭和45年建設省告示第1826号第三第四号イによる以下のいずれかの構造とする。 |  |  |  | 法第28条第3項 令第20条の3
|  | □ | 告示（イ）Ⅰ型フード 「N=30」 | □ | 告示（ロ）Ⅱ型フード 「N=20」
|  | □ | 火源等からフードまでの高さを1ｍ以下とする。
| □ | 給気機の外気取り入れ口並びに外気に直接開放された給気口及び排気口には、雨水の侵入又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備を設ける。 |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の5
| □ | 直接外気に開放された給気口又は排気口に換気扇を設ける場合には、外気の影響が少ないウェザーカバーやベンドキャップを設ける。 |  |  |  | 法第36条 令第129条の2の5
| □ | その他、換気設備の構造は、令第129条の2の5及び昭和45年建設省告示1826号の規定に適合する。 |  |  |  | 法第36条 令第20条の3 令第129条の2の5
ガス設備 | □ | ガス設備はガス事業法第162条又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定に適合する。 |  |  |  | 令第9条第五号 令第9条第十一号
消防設備 | □ | 消防設備は消防法9条、第9条の2の規定に適合する。 |  |  |  | 法第9条、法第9条の2
その他 | □ | 区画貫通 |  |  |  | 法第36条 令129条の2の4第七号
|  | □ | 有 ※位置及び認定番号を図面に明示すること。認定工法を用いる場合は認定書を添付すること。 | □ | 無
※1 原則図面に明示すること。
資格・番号：（ ）級建築士 （ ）登録 第（ ）号
建築士名 ：